國立彰化師大附工宿舍冷氣機使用要點

96.9.3主管會報通過

97.6.23主管會報修正

- 收費方式

宿舍冷氣費用依使用者付費原則，採IC晶片儲值卡插卡使用，每度電收費5元。

- 使用方式

- 每間寢室內裝有分離式冷氣機1台，總電源由總務處統一管理。

- 冷氣開放使用期間：每年5月至10月 （持續高溫之特殊情形，另行開放）。

- 冷氣使用程序細則：

- 寢室派代表向舍監購買IC晶片儲值卡，購買後請立即回寢室插卡測試（可不必開啟冷氣），金額不正確請在一小時內向舍監更換，逾時恕不受理。

- 冷氣機之啟動：

- 儲值卡IC晶片朝正面由讀卡機插入，讀卡機顯示儲值卡現有金額。

- 拿取冷氣機遙控器啟動冷氣機。（注意遙控器設定溫控→26℃左右）

- 冷氣機將先行送風，約3分鐘後自動啟動壓縮機輸送冷氣。

- 插卡中，讀卡機除顯示儲值卡現有金額外，若中途拔卡，自動切斷冷氣機電源。

- 建議使用冷空氣時，配合風扇循環，以達舒適之效果（人體舒適溫度25℃～28℃）。

- 管理方式

- IC晶片儲值卡面額為500元，每張晶片儲值卡收取卡片押金100元。IC晶片儲值卡視同現金，應審慎妥為保管及使用，一經購買使用後，若有折損、遺失，恕不補發。

- 冷氣開放使用期間，各寢室請向舍監領取冷氣機遙控器1只並繳交押金1000元，請自行維護保管（自購電池），使用期間結束後請繳回舍監處並退還押金，若有損壞遺失不予退還押金。所收取之押金併入本冷氣收費專戶，並補添購損壞遺失之遙控器。

- 當冷氣使用期間發生故障時，請向舍監登記，俾派人維修；若因使用不當造成冷氣機損壞時，由廠商及總務處邀請專家共同鑑定，修復費用由該寢室同學負責賠償。冷氣設備若屬蓄意破壞，修護所需費用應追究個人或寢室照價賠償，並依校規懲處蓄意破壞者。

- 冷氣機保養、濾網及機體清潔工作由總務處負責聯繫廠商定期清洗保養。

- 退費方式

- 冷氣開放使用期間內，各寢室已購買之IC晶片儲值卡不得辦理退費。

- 對已購買之IC晶片儲值卡，得於暑假離校前，送回舍監處辦理餘額退費及退還押金。