國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校教室冷氣機使用要點

96.9.3主管會報通過

97.6.23主管會報修正

107.5.23擴大行政會議提案修訂

- 收費方式

教室冷氣費用依使用者付費原則，採IC晶片儲值卡插卡使用，每度電收費6元，每學期冷氣維護費每人收費150元(進校學生每人收費75元)。

- 使用方式

- 每班教室內裝有分離式冷氣機2台，總電源由總務處統一管理。

- 冷氣開放使用期間：每年5月至10月 （持續高溫之特殊情形，另行開放）。

- 冷氣使用程序細則：

- 班級可在各節下課時間向總務處出納組（進校蔡嘉鉅先生）購買IC晶片儲值卡，購買後請立即回教室插卡測試（可不必開啟冷氣），金額不正確請在一小時內回出納組（進校蔡嘉鉅先生）更換，逾時恕不受理。

- 冷氣機之啟動：

- 儲值卡IC晶片朝正面由讀卡機插入，讀卡機顯示儲值卡現有金額。

- 拿取冷氣機遙控器啟動冷氣機。（注意遙控器設定溫控→26℃左右）

- 冷氣機將先行送風，約3分鐘後自動啟動壓縮機輸送冷氣。

- 插卡中，讀卡機除顯示儲值卡現有金額外，若中途拔卡，自動切斷冷氣機電源。

- 建議使用冷空氣時，配合教室風扇循環，以達舒適之效果（人體舒適溫度25℃～28℃）。

- 管理方式

- IC晶片儲值卡面額為1500元，每張晶片儲值卡收取卡片押金100元；建議每班準備2張卡，以方便使用。IC晶片儲值卡視同現金，應審慎妥為保管及使用，一經購買使用後，若有折損、遺失，恕不補發。

- 冷氣開放使用期間，各班請至總務處出納組（進校蔡嘉鉅先生）領取冷氣機遙控器1只並繳交押金1000元，請自行維護保管（自購電池），使用期間結束後請繳回總務處出納組（進校蔡嘉鉅先生）並退還押金，若有損壞遺失不予退還押金。所收取之押金併入本冷氣收費專戶，並補添購損壞遺失之遙控器。

- 各班冷氣管理員（事務股長）應每日進教室後立即進行冷氣設施初步外觀檢視，發現異狀立即至總務處報告、並向導師報備，以利釐清責任歸屬。

- 當冷氣使用期間發生故障時，請至總務處庶務組登記修繕，俾派人維修；若因使用不當造成冷氣機損壞時，由廠商及總務處邀請專家共同鑑定，修復費用由該班同學負責賠償。冷氣設備若屬蓄意破壞，修護所需費用應追究個人或班級照價賠償，並依校規懲處蓄意破壞者。

- 冷氣機保養、濾網及機體清潔工作由總務處負責聯繫廠商定期清洗保養。

- 退費方式

- 冷氣開放使用期間內，各班級已購買之IC晶片儲值卡不得辦理退費。

- 應屆畢業班級對已購買之IC晶片儲值卡，得於離校前，送回總務處出納組（進校蔡嘉鉅先生）辦理餘額退費及退還押金。