國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校

施工查核常見缺失自我檢核表

| 一、基本資料 |
| --- |
| 工程名稱 |  |
| 主辦機關 |  | 監造單位 |  |
| 施工廠商 |  | 檢查日期 |  |
| 二、檢查項目 |
| 缺失類別 | 缺失名稱 | 檢查結果 | 改善追蹤情形 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 品 質 管 理 制 度 | 主 辦 機 關 | 監造計畫審查未確實，或無核定紀錄。 |  |  |  |
|  |  | 無品質督導及查驗紀錄或內容不實。 |  |  |  |
|  |  | 無督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實。 |  |  |  |
|  |  | 無施工材料抽查驗紀錄，或未落實執行。 |  |  |  |
|  | 監 造 單 位 | 無施工材料抽查驗紀錄，或未落實執行。 |  |  |  |
|  |  | 未填報監造日報表或未落實紀載。 |  |  |  |
|  |  | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，或未符合需求。 |  |  |  |
|  | 施 工 廠 商 | 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化。 |  |  |  |
|  |  | 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式。 |  |  |  |
|  |  | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料檢(試)驗審查紀錄或無材料/設備管制總表，或未符合工程需求。 |  |  |  |
| 施 工 品 質 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。 |  |  |  |
|  | 混凝土完成面垂直及水平度不合規範或有大量修補痕跡。 |  |  |  |
|  | 未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。 |  |  |  |
|  | 鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油圬或混凝土殘渣。 |  |  |  |
|  | 模板使用過度，品質不良破損、翹曲。 |  |  |  |
| 缺失類別 | 缺失名稱 | 檢查結果 | 改善追蹤情形 |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 施 工 品 質 | 模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或未設清潔孔。 |  |  |  |
|  | 高強度螺栓接合情形不符規定。 |  |  |  |
|  | 構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕。 |  |  |  |
|  | 垃圾及廢棄物未清理，影響環境。 |  |  |  |
|  | 工地積水未處理，影響環境衛生及安全。 |  |  |  |
|  | 回填土未分層夯實或未紀錄。 |  |  |  |
|  | 回填區內積水未處理。 |  |  |  |
|  | 路基或瀝青混凝土厚度不足。 |  |  |  |
|  | 緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順。 |  |  |  |
|  | 內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或施工平整度不佳。 |  |  |  |
|  | 混凝土完成面施工外觀平整度不佳。 |  |  |  |
|  | 工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。 |  |  |  |
|  | 無工程告示牌或內容未符合規定。 |  |  |  |
|  | 無配比試驗紀錄或配比材料未作檢驗。 |  |  |  |
|  | 無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或檢驗頻率不足，或不符規定。 |  |  |  |
|  | 防墜等安全設施(如護欄、開口加蓋)不足。 |  |  |  |
|  | 承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實。 |  |  |  |
|  | 工作場所易發生被刺及擦傷災害者，未採等防護設施。 |  |  |  |
|  | 圍籬、外部防護網等設施不足。 |  |  |  |
|  | 現場施工交通警告設施不足。 |  |  |  |
|  | 工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定。 |  |  |  |
|  | 無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實。 |  |  |  |
|  | 防汛缺口未確實封堵，或臨時性防洪設施未補強。 |  |  |  |

檢查人員：                           單位主管：